附表：

市级挂牌督办重大事故隐患单位名单

| 序号 | 隐患单位名称 | 隐 患 内 容 | 督办责任单位 | 配合部门 | 整改完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛薛埠镇炸药库 | 该炸药库外部距离严重不符合国家标准 | 金坛市政府 | 治安 | 2013年10月 |  |
| 2 | 泰富湾义乌日用品批发市场 | 市场内多台自动扶梯没有维保单位和管理人员，没有年检 | 武进区政府 | 质监 | 2013年10月 |  |
| 3 | 录安洲夹江大桥 | 录安洲大桥无防撞设施、警示标示。随着录安洲夹江码头的运营，通过大桥船流量日益增多，因目前大桥缺少必要的防撞设施、警示标示等，极易发生船舶碰撞大桥事故，并可能导致船沉桥塌的情况，造成巨大经济损失及人员伤亡。 | 新北区政府 | 海事局 | 2013年9月 |  |
| 4 | 录安洲夹南岸约500米处 | 该水域是进入录安洲夹江的主要通道，通航密度较大，通航环境比较复杂，可能会发生船舶触碰顶升管或侯闸船舶抛锚时损害顶升管的事故。特别是常州港录安洲港区化工码头夹江泊位已投入运营，一旦发生化工品船舶触碰顶升管事故，造成化工品泄漏，将会对水体造成严重污染并产生重大社会影响。 |  |  | 2013年9月 |  |
| 5 | 魏村河口下游 | 非法载客“小快艇”约60条，主要聚集在魏村河口下游，并占用岸线形成了其非法上下客点；同时，非法载客“小快艇”未取得港口经营许可证，擅自经营，驾驶人员也未经过正规培训，可能造成3-10人伤亡的重大事故。 |  |  | 2013年12月 |  |
| 6 | 常州成安纺织印染有限公司 | 厂内1台厂车、4台压力容器没有注册登记，经质监部门检查提出整改意见后，企业无理由拒绝整改 | 天宁区政府 | 质监 | 2013年10月 |  |
| 7 | 常州日报社 | 消控主机不能正常工作；个别楼层消防电话缺少；排烟风机故障；自动报警楼层显示不正常； | 钟楼区政府 | 消防 | 2013年10月 |  |
| 8 | 荷花池街道兰洋大厦 | 大厦内电梯没有维保单位，没有定期年检，处于无人管、没物业状态 |  | 质监 | 2013年10月 |  |