2024年常州市非医用口罩产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的非医用口罩产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业和实体店抽样

样品由抽样人员在受检企业有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品中随机抽取，抽样数量为82个（含备样41个），或满足试验最小量确定抽样数量。生产企业抽样基数不少于200个，实体店抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物过滤效率 | GB 2626-2019 T/CNTAC 55-2020、T/CNITA 09104-2020 T/CTCA 7-2019 企业标准等 | GB 2626-2019 GB/T 32610-2016 YY 0469-2011等 |
| 2 | 吸气阻力、呼气阻力或通气阻力 | GB 2626-2019 T/CNTAC 55-2020、T/CNITA 09104-2020 T/CTCA 7-2019 企业标准等 | GB 2626-2019 GB/T 32610-2016 YY 0469-2011 YY/T 0969-2013等 |
| 3 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力或头带 | GB 2626-2019 T/CNTAC 55-2020、T/CNITA 09104-2020 T/CTCA 7-2019 企业标准等 | GB 2626-2019 GB/T 32610-2016 等 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

T/CNTAC 55-2020、T/CNITA 09104-2020《民用卫生口罩》

T/CTCA 7-2019《普通防护口罩》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求等。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。